## 预算
贺州市妇幼保健院更换热泵热水系统工程报价表
分项 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
设备报价 | 设备名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
| 中央热水机组 | 台 | 2 |  |  | 制热量：38KW，额定功率：1.75KW，生产企业必须是世界500强企业
| 空气能触摸式控制面板 | 个 | 2 |  |  | 生产企业必须是世界500强企业
| 水箱循环水泵 | 台 | 2
设备费合计:
安装工程报价 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
| 止回阀DN40 | 个 | 1
| 不锈钢波纹软接DN25 | 个 | 4
| Y型过滤器DN25 | 个 | 2
| 闸阀DN25 | 个 | 2
| 水流开关 | 个 | 1
| 高低压保护器 | 个 | 1
| PPR热水管Φ=40mm | 米 | 11
| PPR热水管Φ=32mm | 米 | 13
| PPR外牙活接Φ=40mm | 个 | 12
| PPR弯头Φ=40mm | 个 | 10
| 偶氮二甲酰胺保温材料 | m³ | 0.8
| PVC防腐套管Φ=50mm | 米 | 13
| PVC防腐套管Φ=75mm | 米 | 11
| PVC防腐弯头Φ=75mm | 个 | 10
| 水泵电源线RVV4*4 | 10m | 1
| 辅材费（螺栓、螺钉、PPR配件、管道防腐扎带、锡纸等） | 项 | 1
| 吊装费 | 项 | 1
| 人工安装费 | 项 | 1
安装工程费合计:
工程总造价:
整套设备3年保修。